Département des Bouches-du-Rhône

COMMUNE DE SALON DE PROVENCE

-----

ENQUETE PUBLIQUE SUR

LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE DEPOSEE PAR LA SOCIETE « SAS PARC SOLAIRE DU TALAGARD » POUR LA REALISATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE 5,8 MW COMPRENANT DES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES, UNE CLOTURE, UN POSTE DE LIVRAISON ET TROIS POSTES DE TRANSFORMATION SUR UN TERRAIN SIS, LIEU DIT « TALAGARD » A SALON DE PROVENCE

Du 04/09/2017 au 05/10/2017

-----

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

-----

# Mallemort, le 25 Octobre 2017

#### SOMMAIRE

- Première Partie : Rapport sur le déroulement de l’enquête

  - 1.1.- Objet de l’Enquête						page 4

  - 1.2.- Rappel des textes régissant cette enquête			page 4

  - 1.3.- Opérations préalables à l’enquête				page 4

  - 1.4.- Déroulement de l’Enquête

1.4.1.- Décision – Arrêté					page 4

1.4.2.- Publicité							page 5

1.4.3.- Mise à disposition du public – Permanences		page 5

1.4.4.- Fin de l’enquête						page 6

  - 1.5.- Composition du dossier mis à l’enquête			page 6

  - 1.6.- Opération préalables à l’enquête 				page 6

  - 1.7.- Le Projet soumis à l’enquête				page 7

  - 1.8.- Avis formulés par les Services consultés			page 13

  - 1.9.- Examen des observations reçues				page 15

  - 1.10.- Réponses de VOLTALIA					page 17

- Deuxième Partie : Conclusion et Avis du Commissaire Enquêteur

  - 2.1.- Conclusions du Commissaire Enquêteur			page 20

  - 2.2.- Avis du Commissaire Enquêteur				page 23

- Annexes									page 24

PREMIERE PARTIE

RAPPORT SUR LE DEROULEMENT DE L'ENQUETE

RAPPORT SUR LE DEROULEMENT DE L'ENQUETE

1-1.- OBJET DE L'ENQUETE

Demande de permis de construire déposée par la société « SAS Parc Solaire du Talagard » pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque de 5,8 MW comprenant des panneaux photovoltaïques, une clôture, un poste de livraison et trois postes de transformation sur un terrain, sis lieu dit « Talagard » à SALON DE PROVENCE.

1.2.- RAPPEL DES TEXTES REGISSANT CETTE ENQUETE

* Code de l’environnement notamment les articles L 122-1 et suivants et R122-1 et suivants relatifs aux études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements et les articles L123-1 à L123-16, R123-1 à R123-17 relatifs au champ d’application des enquêtes publiques et au déroulement de la procédure administrative de ces enquêtes

* Code l’Urbanisme, notamment les articles L121-2-1 et L122-2b, R423-16, R423-20 et R423-32 et R424-2

* Code des relations entre le public et l’administration (livre 1er, Titre III, Chapitre IV)

1.3.- OPERATIONS  PREALABLES A L'ENQUETE

Préalablement au début de l'enquête, nous avons pris contact d’une part avec l’auteur de la demande de permis de construire et d’autre part, avec le service urbanisme de la commune de SALON DE PROVENCE afin :

- de prendre connaissance de l'objet de l'enquête et du contenu du dossier

- de définir les modalités pratiques de déroulement de l'enquête

1.4.- DEROULEMENT DE L'ENQUETE

1.4.1.- DECISIONS – ARRETES

Par décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Marseille n° E17000093/13 du 04/07/2017 (copie en annexe n° 1), nous avons été désigné pour conduire l’enquête dont l’objet est rappelé au paragraphe 1.1.

Par arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20/07/2017 (copie en annexe n° 2), il a été convenu de procéder, du 4 Septembre 2017 au 5 Octobre 2017 inclus, à cette Enquête Publique.

1.4.2.- PUBLICITE

Cet arrêté a été publié dans la Commune de SALON DE PROVENCE, comme en fait foi le Certificat d'affichage de Monsieur le Maire, en date du 6 Octobre 2017 (copie en annexe n° 3).

Conformément à l'article 4 de cet arrêté, les Avis d'Enquête ont été publiés par les soins du Préfet des Bouches-du-Rhône, dans les éditions régionales des journaux quotidiens LA PROVENCE et LA MARSEILLAISE du 18 Août 2017 et du 7 Septembre 2017 (copie en annexe n° 4).

Un affichage  été fait sur les lieux prévus pour la réalisation du projet, affichage visible depuis une voie publique comme nous l’avons personnellement constaté (voir photo en annexe n° 5).

1.4.3.- MISE A DISPOSITION DU PUBLIC – PERMANENCES

Le dossier d'enquête ainsi qu'un registre d'Enquête, côté et paraphé, destiné à recevoir les observations du public, sont restés à la disposition des intéressés à la Mairie de SALON DE PROVENCE (Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement), du 4 Septembre 2017 au 5 Octobre 2017 inclus, aux heures et jours habituels d'ouverture de ce service  selon arrêté et insertion presse.

Le Commissaire Enquêteur, désigné pour cette Enquête s'est tenu personnellement à la disposition du public à la Direction de l’Urbanisme :

- le 4 Septembre 2017 de 9h00 à 12h00

- le 12 Septembre 2017 de 14h00 à 17h00

- le 20 Septembre 2017 de 9h00 à 12h00

- le 28 Septembre 2017 de 14h00 à 17h00

- le 5 Octobre 2017 de 14h00 à 17h00

Le dossier pouvait être consulté également sur un poste informatique mis à la disposition du public à la Préfecture des Bouches-du-Rhône ainsi que sur le site internet de la Préfecture.

Les observations pouvaient être consignées sur le registre d’enquête ou adressées par correspondance postale au siège de l’enquête.

Les observations pouvaient également être adressées par courrier électronique à l’adresse suivante : projetparcsolaire@salon-de-provence.org.

1.4.4.- FIN DE L’ENQUETE

Le 5 Octobre 2017 à 17 h, le registre d'enquête sur lequel deux observations avaient été mentionnées et aucune lettre jointe, a été clos et signé par le Commissaire Enquêteur.

Une observation avait été transmise par mail à l’adresse affectée à l’enquête.

Le dossier et le registre d’enquête ont été remis au Commissaire Enquêteur à l’issue de l’enquête.

Enfin le Commissaire Enquêteur a donné son avis dans la deuxième partie de ce rapport qu'il transmet ce jour à Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône et à Monsieur le Président du Tribunal Administratif sous format papier et fichier informatique.

1.5.- COMPOSITION DU DOSSIER MIS A L'ENQUETE

Le dossier soumis à l'enquête comporte :

- un imprimé de demande de permis de construire déposé le 09/01/2017

- un dossier administratif (Organisation de la Société, Extraits Kbis, Pouvoir, Attestation de dépôt de demande d’autorisation de défrichement)

- Un dossier de plans et documents qui contient les pièces règlementaires

nécessaires à toute demande de permis de construire

- Un résumé non technique

- Une étude d’impact

- Un arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique

1.6.- OPERATIONS PREALABLE A L'ENQUETE

L’instruction du permis de construire a été réalisée par le Service Urbanisme de la Direction Départementale des territoires et de la Mer (DDTM).

Le service instructeur de la DDTM a déclaré le dossier complet.

Dans le cadre de l’instruction, le dossier de permis de construire a été soumis pour avis :

* au Maire de la Commune de SALON DE PROVENCE

* à l’autorité environnementale

* aux services de l’état et organismes compétents :

- le service départemental d’incendie et de secours

- la Direction Régionale des Affaires culturelles

- la Direction de l’Aviation Civile sud-est

- le Ministère de la Défense

1.7.- LE PROJET SOUMIS A L'ENQUETE ET SES OBJECTIFS

Cette présentation du projet est faite à partir des informations contenues dans le dossier soumis à l’enquête publique.

Généralités

Le développement de l’énergie photovoltaïque en France résulte d’une volonté politique et populaire et d’une démarche à l’échelle mondiale, européenne et française.

La Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, publiée au Journal Officiel du 18 Août 2015 va permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement.

Dans ce but la Programmation Pluriannuelle de l’Energie présente 50 mesures pour porter à au moins 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique à l’horizon 2020.

Concernant le photovoltaïque il est prévu une puissance totale installée de 8000 MW pour 2020.

La région PACA dispose de l’un des meilleurs gisements solaires en France métropolitaine.

Le Demandeur

La SAS « Parc Solaire du Talagard », est le Maître d’ouvrage du projet, filiale à 100% de la Société VOLTALIA qui agit en tant que Maître d’Ouvrage délégué.

La Société VOLTALIA regroupe les rôles de développeur, maître d’ouvrage et exploitant.

Contexte règlementaire

La réalisation d’un projet photovoltaïque nécessite :

- L’obtention d’un permis de construire

- Une enquête publique

- Une évaluation d’incidence Natura 2000

- Une étude d’impact environnementale

Une installation photovoltaïque est constituée de plusieurs éléments : le système photovoltaïque, les câbles de raccordement, les locaux techniques, la clôture et les accès.

Situation du projet

Le site du projet se trouve au Nord-Est du territoire communal de SALON DE PROVENCE, au lieu-dit de Roquerousse et du Talagard.

Une partie de la zone d’étude était autrefois occupée par une décharge de matériaux inertes provenant de la construction de l’autoroute A7 et du Canal EDF.

Suite à la fermeture de la décharge en 1986, la zone d’étude a fait l’objet de plantations, principalement de résineux.

Le site du projet se trouve en bordure de l’autoroute A7, en dehors de  la zone urbanisée de SALON DE PROVENCE et est relativement isolée des habitations.

Caractéristiques du projet

Les caractéristiques du projet sont résumées dans le tableau ci-après :

La durée moyenne estimée du chantier serait de 6 à 8 mois.

Les matériaux seront acheminés sur site par semi-remorque de manière échelonnée pour limiter les nuisances

VOLTALIA, en qualité de Maître d’ouvrage de l’opération a vocation à développer et exploiter ses propres centrales de production d’électricité. L’exploitation est garantie pour une durée minimum de 20 ans avec possibilité d’extension en fonction de la volonté des parties concernées.

L’entretien entre et sous les panneaux sera réalisé par l’intermédiaire d’un pâturage ovin. Ponctuellement, des opérations de débroussaillage mécanique pourront venir le compléter autant que nécessaire.

Cet entretien a pour objectif de faciliter la circulation au sein de la centrale et ne pas altérer la production par les effets d’ombrage.

Démantèlement

Le démantèlement de la centrale commencera dès la fin de la période d’exploitation.

Cette opération est prévue contractuellement dans le bail qui lie VOLTALIA à la Commune.

Lutte contre l’incendie

Concernant les moyens de lutte contre l’incendie :

- Une piste interne permettra la desserte des différents équipements dont la position apparaitra sur un plan d’intervention

- Une citerne incendie de 60 m3  sera accessible depuis l’extérieur de la centrale

Etude d’impact

Une étude d’impact a été réalisée avec les étapes suivantes :

- La collecte des données

- L’analyse des enjeux

- La définition des variantes d’implantation

- L’évaluation des impacts potentiels

- La préconisation des mesures d’évitement, de réduction et de compensation

- L’évaluation des impacts résiduels

Le choix du site

Au vu de l’ensemble de la réflexion et de la prise en compte des différentes contraintes existantes sur la Commune de SALON DE PROVENCE, l’analyse s’est portée sur des sites dégradés au sein de la commune et particulièrement l’ancienne décharge communale du Talagard.

Malgrè sa situation en zone Natura 2000, ce site est anthropisé et dégradé. Il est situé en périphérie immédiate de grandes infrastructures linéaires (autoroute et canal EDF).

Sur la zone du Talagard, la commune dispose d’un foncier de 33 ha et le PLU prévoit une zone 1AUs dédiée à l’implantation d’installations photovoltaïques.

Quatre variantes du projet ont été étudiées.

Après la confrontation de tous les enjeux écologiques, hydrologiques et paysagers, une concertation avec l’ensemble des acteurs locaux, départementaux et régionaux, la variante N° 4, cumulant l’ensemble de ces éléments a été établie et retenue.

Elle est représentée page suivante.

Les impacts potentiels

L’aire d’étude ne présente pas d’enjeu rédhibitoire lié au milieu physique pour l’implantation d’un parc solaire.

Le projet a été réfléchi pour s’intégrer le mieux possible aux contraintes présentes (notamment le risque de pollution et le risque d’incendie) et les mesures efficaces mises en place viennent fortement limiter les risques et les impacts environnementaux.

De même, l’aire d’étude ne dispose pas d’enjeu rédhibitoire lié au paysage. L’environnement du projet étant dédié aux activités de plein air, des panneaux pédagogiques seront mis en place afin d’apporter un éclairage aux visiteurs et randonneurs sur le fonctionnement d’un parc solaire.

Pour le milieu humain, une sensibilité faible sera retenue pour l’ensemble du site. Seuls les chemins de randonnée seront identifiés en sensibilité moyenne et celui inscrit au PDIPR en sensibilité forte.

Les préconisations émises par RTE devront être respectées pour les lignes électriques et les pylônes associés.

Le défrichement

Concernant les parties boisées devant être défrichées, seules les zones les moins pentues (pente inférieure à 15 %) seront concernées, limitant les risques d’érosion.

La surface totale à défricher est d’environ 9,1 ha.

Le défrichement se fera en plusieurs étapes :

- Coupe des arbres

- Broyage des végétaux sur le site sur la surface qui sera occupée par les panneaux photovoltaïques. Ces végétaux ne seront ni brulés, ni exportés.

Une mesure de compensation au défrichement sera également réalisée.

La somme correspondante permettra de financer un ensemble de travaux forestiers directement à la Commune afin qu’elle puisse valoriser certains de ses bois communaux.

Compatibilité avec les plans et schémas

Au Plan Local d’Urbanisme (PLU), le site du projet est inclus dans une zone 1 AUs dans laquelle sont admis : les constructions, installations dépôts à condition qu’ils soient liés à l’exercice d’activités de production d’énergie électrique.

Les projets de parcs photovoltaïques au sol ne sont pas inclus dans les orientations de la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) concernant les espaces naturels et forestiers sensibles.

D’après la carte de synthèse des objectifs de développement du SCOT, le site du projet est inclus dans les « Espaces Naturels d’indice 1, classés dans les espaces à protéger.

Les prescriptions du SCOT indiquent que les documents d’urbanisme communaux peuvent y admettre ponctuellement, la réalisation d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.

Concernant les projets photovoltaïques, le SCOT précise que les projets doivent privilégier les sites déjà anthropisés : délaissés industriels, délaissés d’autoroute ou de voies, anciennes carrières, décharges, ce qui est le cas du présent projet.

1.8.- AVIS FORMULES PAR LES SERVICES CONSULTES

1.8.1- Direction générale de l’aviation

Cet avis a été formulé le 3 Mars 2017 en application de la Note d’Information Technique N° 4 en date du 27 Juillet 2011.

Il indique :

« Au regard de cette note d’information technique (NIT) ce projet est situé à plus de 3 km de tout aérodrome.

Par conséquent, l’Aviation Civile émet un avis favorable à ce projet, s’agissant de l’absence de risque d’éblouissement gênant pour la navigation aérienne.

Toutefois, ce projet peut être concerné par les servitudes aéronautiques de l’aérodrome de Salon de Provence dont l’affectataire principal est le ministère de la Défense »

1.8.2- Ministère de la Défense

Avis formulé le 7 Mars 2017

Il indique :

« Projet situé à plus de 3 km d’un aérodrome défense n’impactant pas la circulation aérienne militaire »

1.8.3- Direction Régionale des Affaire Culturelles

Avis formulé le 10 Mars 2017.

Il stipule :

« Je vous informe que je n’édicterai, sur le projet cité en objet, aucune prescription archéologique en application de la règlementation relative à l’archéologie préventive. »

1.8.3- Direction Régionale de l’Environnement de l’aménagement et du logement (DREAL)

Avis formulé le 16 Mars 2017.

Cet avis contient le rappel de la procédure et du délai de 2 mois pour répondre par l’autorité environnementale..

La réponse de l’autorité environnementale a été la suivante :

« Absence d’observation de l’autorité environnementale émise dans le délai de 2 mois, concernant le projet de parc solaire photovoltaïque au sol du Talagard – défrichement sur le territoire de la Commune de SALON DE PROVENCE. »

1.8.4- Direction Départementale des services d’incendie et de secours

Avis formulé le 21 Mars 2017.

Les prescriptions sont les suivantes :

« Après examen du dossier, un avis technique favorable est donné à la réalisation du projet, sous réserve du respect des règlementations en vigueur et des observations suivantes :

1°) les travaux ne doivent pas être la cause de départ d’incendie ou de pollution, des mesures nécessaires et appropriées devront être prises.

2°) les arrêtés préfectoraux en vigueur au moment du chantier, portant sur l’emploi du feu et l’accessibilité dans les massifs forestiers devront être respectés.

3°) Les travaux ainsi que la zone d’implantation du site ne devront en rien modifier l’accessibilité aux massifs forestiers ni à des tiers.

4°) Règles constructives et d’exploitation :

- Les locaux à risques : paroi coupe-feu 2 heures

- Rétention pour pollution accidentelle et eaux d’extinction

5°) Moyens de secours

6°) Débroussaillement de 25 m autour des clôtures

7°) Décapage 50 m autour des installations à risque d’incendie

8°) Débroussaillement de la totalité de l’emprise

9°) Les installations devront être réalisées hors d’eau

10°) Les installations concernant la sécurité devront être constamment accessibles

1.8.5- Autorité Environnementale

Comme indiqué dans l’article 3 de l’arrêté du Préfet, l’étude d’impact n’a pas fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale dans le délai imparti. L’absence d’avis est mentionnée au dossier.

1.9.- EXAMEN DES OBSERVATIONS RECUES

Pendant la durée de l'enquête, deux observations ont été portées sur le registre d'enquête et une observation a été transmise à l’adresse mail affectée à l’enquête.

Pour chaque observation, nous en ferons le résumé et nous donnerons une réponse ou un avis (en italique).

Chaque observation est répertoriée par un numéro d'ordre ce qui permet de la retrouver dans le registre d'enquête.

Observation n°  1 de M. SANMARTIN

Il aborde quatre sujets :

- Environnement

Il constate le silence de la Direction Régionale de l’Environnement et souhaite qu’elle se prononce sur ce projet. Après consultation du ZNIEFF concerné, il considère que la faune et la flore sont bien impactés par ce projet.  Il demande enfin si le projet impacte l’alouette lulu et  certains chiroptères.

- Impact paysager

Le massif du Talagard est le lieu de départ de randonnées pédestres. La vue sur le massif des Alpilles va se trouver polluer par cette installation que l’on soit sur le chemin de Pastorale ou plus haut à la table d’orientation.

Aucune mesure compensatoire n’est prise pour compenser la déforestation  et il interroge la Commune sur ses objectifs de reboisement.

- Raccordement électrique

Il s’étonne de l’éloignement du point de raccordement. Selon lui, il en existe un plus proche.

Il s’interroge sur le renforcement possible du réseau électrique et téléphonique du quartier qui est vétuste et souvent défaillant.

- Impact des travaux

Il s’interroge sur la circulation dans le quartier pendant la phase travaux

Observation n°  2 de Mme TAGLIONI

Elle est assez d’accord avec les remarques de M. SANMARTIN.

Elle demande si les arbres coupés ne vont pas aller alimenter la Centrale Biomasse de GARDANNE.

Elle s’étonne des dimensions invoquées dans le dossier : 3 ha occupés par la centrale et 9 ha déboisés soit 3 fois plus.

Elle considère que le fait que la DREAL n’ait pas donné d’avis dans le délai imparti ne signifie pas que tout soit conforme.

Elle interroge enfin la Commune afin de savoir si celle-ci envisage d’augmenter le réseau de vélos électriques et d’améliorer l’état actuel du réseau.

Observation n°  3 par mail de M. SANMARTIN

Cette observation a été envoyée par mail le 30 Octobre sur l’adresse dédiée à cet effet.

Il demande en premier lieu quel est la surface des parcelles communales dans ce secteur pour apprécier l’effort de la commune pour la conservation des zones protégées.

Il signale la présence d’orchidées en bordure du bois et s’étonne que l’alouette lulu soit absente de l’étude d’impact alors qu’elle apparait dans celle de la sortie d’autoroute prévue à Roquerousse.

Il ne comprend pas l’argument qui consiste à effectuer une déforestation et à choisir ce site, si le terrain a été reboisé et que le sol est inerte.

Il souhaite connaitre les engagement formels de la commune concernant le reboisement, le rachat de terrains ou l’achat de parcelles privées promises dans la presse.

Il souhaite également connaître les compensations évoquées par Voltalia.

Il demande enfin si l’on ne peut pas planter des arbres qui cacheraient à la vue le parc photovoltaïque quand on randonne vers la Pastorale.

1.10.- REPONSE DE VOLTALIA AUX OBSERVATIONS FORMULEES

Les observations formulées par les différents intervenants ont été régulièrement transmises par le Commissaire Enquêteur au pétitionnaire dans les délais prévus à l’arrêté.

La réponse de VOLTALIA nous a été transmise par mail par mail en date du 19 Octobre 2017.

Elle est reproduite dans son intégralité en annexe n° 6.

En résumé, nous retiendrons les points ci-après.

Sur la première observation de M. SAN MARTIN

Le fait que la DREAL ait émis un avis tacite signifie qu’elle n’a pas d’observation particulière à émettre sur le projet.

L’étude d’impact précise bien que l’alouette lulu a bien été observée dans la zone d’étude immédiate mais l’enjeu a été considéré comme faible.

Les impacts du projet sur la ZNIEFF et la zone N2000 sont analysés dans l’étude d’impact conformément aux exigences du code de l’environnement.

Il n’est pas possible de masquer totalement le projet bien qu’il soit de petite taille et de faible hauteur. L’objectif a plutôt été de le valoriser comme un attrait touristique et pédagogique afin de sensibiliser les gens autour du thème des énergies renouvelables et de l’environnement.

Il est prévu une compensation au défrichement d’un montant de 46 004 Euros qui sera affecté au financement de travaux forestiers sur la Commune.

Le point de raccordement prévu au  projet a été fixé par une contrainte technique.

Concernant la circulation en phase travaux, le nombre maximal de semi-remorque se rendant sur le site sera en moyenne de 2 camions par jour.

Sur l’observation de Mme TAGLIONI

Les différentes options d’évacuation des bois coupées sont évoquées. Le choix sera fait ultérieurement.

Les 3 ha occupés correspondent à l’emprise des panneaux au sol et des équipements annexes.

Le reste a pour but de permettre la circulation et de limiter les ombrages entre les rangées de panneaux.

Même réponse que pour l’observation précédente concernant l’avis tacite de la DREAL.

La question des vélos électrique concerne uniquement la Commune.

Sur la deuxième remarque de M. SANMARTIN

Pour la surface des parcelles appartenant à la Commune, VOLTALIA demande à M. SANMARTIN de se rapprocher de la Commune.

Le boisement ONF arrive en fin d’exploitation et aurait du être coupé.

Le site a été choisi car il s’agit d’une ancienne décharge et l’Etat oriente les développeurs vers ce type de site.

L’emplacement du poste électrique de Roquerousse proposé par M. SANMARTIN est considéré comme trop complexe par VOLTALIA avec notamment une mauvaise orientation.

Pour le reboisement, une indemnité compensatoire de 46 004 € a été prévue pour effectuer des travaux forestiers.

Suite à la consultation d’associations en 2015, certaines mesures sont intégrées dans le projet notamment la recréation de chemins et l’amélioration de la signalétique.

La surface à défricher correspond uniquement à l’emprise du parc solaire

DEUXIEME PARTIE

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

2.1.- CONCLUSIONS  DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Sur le déroulement de l’enquête

Nous considérons que cette enquête  s’est déroulé normalement et conformément aux règles en vigueur.

Les formalités de publicité ont été effectuées tant dans la presse que par voie d'affichage y compris sur le site du projet.

L’accès au dossier au Service de l’Urbanisme de la Commune de SALON DE PROVENCE ne posait aucun problème et la confidentialité des visiteurs avec le Commissaire Enquêteur était assurée.

Sur le contenu du dossier

Le dossier de demande de permis de construire a été réceptionné par le Service Instructeur et jugé recevable donc comportant toutes les pièces afférentes à une telle demande.

Il aurait été judicieux pour une première information des personnes venant consulter ce dossier d’établir une note de présentation même succincte pour expliciter la relation entre le dossier technique et l’enquête publique elle-même, en listant les pièces du dossier, en indiquant les modalités du déroulement de l’enquête et en précisant la suite de cette enquête et notamment les modalités de la prise de décision finale sur le projet.

Sur l’étude d’impact

Le résumé non technique est une pièce essentielle du dossier qui permet une information rapide et une vulgarisation des résultats des études réalisées.

Il reprend toutes les informations nécessaires à une bonne appréhension des grandes lignes du projet, des motivations du choix effectués parmi les variantes évoquées et du déroulement de sa mise en œuvre.

Les illustrations permettent de situer convenablement le projet et les principes d’aménagement.

Nous avons apprécié les engagements du pétitionnaire pendant la phase des travaux et les mesures prises pour réduire ou compenser les impacts potentiels sur l’environnement.

L’étude d’impact nous apparait donc conforme aux dispositions du Code de l’Environnement et couvre tous les thèmes prescrits.

Sur les documents d’urbanisme

Le projet est compatible avec le SCOT d’Aggglopole Provence et avec le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de SALON DE PROVENCE.

Le projet est donc compatible avec les documents d’urbanisme en application dans ce secteur.

Sur les avis des personnes publiques associées

D’une manière générale, les avis ont été favorables au projet.

Les prescriptions de la Direction Départementale d’Incendie et de secours, qui accompagnent son avis favorable, devront être scrupuleusement respectées.

Les intervenants à l’enquête se sont étonnés de l’absence d’observation de l’autorité environnementale qui selon eux, laisse planer un doute.

Le Commissaire Enquêteur partage cette opinion. L’impact d’un tel projet aurait dû justifier un avis circonstancié, favorable, défavorable ou avec réserve.

Sur les observations formulées pendant l’enquête

Seules deux personnes sont intervenues lors de nos permanences.

Cette relative indifférence peut provenir soit du manque d’information sur la tenue de cette enquête (reproche récurent dans les enquêtes publiques malgré la mise en application des obligations légales en la matière), soit d’une acceptation ou d’une indifférence sur le principe de ce projet dans une zone fréquentée principalement que par quelques randonneurs.

L’impact visuel du projet est relativement peu important dans un environnement déjà largement occupé par des ouvrages publics importants (autoroute et canal EDF).

D’une manière générale, les observations formulées lors de l’enquête comportaient principalement des questions ou des demandes d’éclaircissement de certains points du dossier.

La Société VOLTALIA a clairement répondu aux questions posées lorsqu’elles étaient de sa compétence ou liées directement au dossier.

Elle a renvoyé à la Commune, les questions qui étaient de la compétence de celle-ci.

Nous avons noté principalement :

* la prise en compte dans l’étude d’impact de certaines espèces présentes dans le secteur et le niveau de l’enjeu les concernant

* la compensation au défrichement est clairement chiffrée à 46 004 Euros conformément à l’arrêté préfectoral d’autorisation de défrichement. Mais concernant son réemploi, c’est à la Commune d’en disposer avec l’objectif prévu

* L’objectif de valoriser le projet comme un attrait touristique et pédagogique afin de sensibiliser les gens autour du thème des énergies renouvelables et de l’environnement.

* les mesures prises concernant la circulation dans le quartier pendant la phase chantier

* les précisions concernant l’emprise totale du projet et l’emprise des installations

* la création de chemins qui permettront de relier le secteur situé à l’ouest du projet à la piste DFCI qui monte sur le plateau du Talagard

Il appartiendra aux Services de Police compétents de d’assurer du respect des préconisations en matière de circulation en phase chantier et notamment de l’engagement de ne pas traverser le quartier résidentiel du Talagard.

Nous avons en conclusion constaté la qualité de l’étude d’impact du projet sur la zone Natura 2000 et les mesures prises pour éviter, réduire et compenser ses impacts.

La surveillance de la mise en œuvre de ces mesures devra être assurée afin de vérifier le respect des objectifs fixés.

2.2.- AVIS  DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Compte tenu :

- des éléments du dossier que nous avons analysé,

- des avis des services consultés,

- des remarques et observations portées sur le registre d'enquête ou exprimées lors de nos permanences et des réponses du pétitionnaire

- des conclusions ci-dessus formulées nous soussigné, Michel RICHARD, Commissaire Enquêteur,

EMETTONS UN AVIS FAVORABLE

Au projet de permis de construire déposé par la Société SAS PARC SOLAIRE DU TALAGARD pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque de 5.8 MW comprenant des panneaux photovoltaïques, une clôture, un poste de livraison et trois postes de transformation sur un terrain sis « Lieu dit Talagard » à SALON DE PROVENCE

Sous réserve que la Société PARC SOLAIRE DU TALAGARD respecte ses engagements concernant la protection de l’environnement et la sécurité sur le site pendant et après les travaux.

Fait à Mallemort, le 25 Octobre 2017

Le Commissaire Enquêteur

Michel RICHARD

##### ANNEXES

- N° 1 : Décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif

- N° 2 : Arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

- N° 3 : Certificat d’affichage de Monsieur le Maire de la Commune de SALON DE PROVENCE

- N° 4 : Publication dans LA PROVENCE et LA MARSEILLAISE

- N° 5 : Photos de l’affichage sur les lieux

- N° 6 : Réponse par VOLTALIA aux observations formulées

PUBLICITE DANS LA PRESSE

PHOTOS DE L’AFFICHAGE SUR LE SITE						5

RE¨PONSE PAR VOLTALIA AUX OBSERVATIONS FORMULEES                  6

# Text boxes

Michel RICHARD

Géomètre Expert Foncier - Ingénieur ESGT

Expert près les Tribunaux

Avenue de Craponne         Tél : 04 90 57 44 54                     michel.richard60@wanadoo.fr                            SIRET / 305 125 189 00020

B.P. n° 4                             Fax : 04 90 59 15 58                                                                                                 APE : 612B

13370 MALLEMORT           Port. 06 84 82 45 51                    N° inscription à l’Ordre : 3410                              N° TVA : FR62305125189

Membre d’une association agréée, acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèque libellé à son nom

Banque CHAIX N° 10178 00038 0000013248J 19